화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 3. 11. 14:00~14:30

참석인원 : 7명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
3.8	13:31	13:32	13:35		13:39	14:50

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
공동주택	마포구 동교로23길 61(연남동 571-8번지)	양식 철근조 스라브가	공동주택

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 부주의(담뱃불)추정

2) 개    요 : 4층 외벽에 설치된 에어컨 실외기위에 놓여진 재떨이에 덜꺼진 담뱃불이 종이등 가연물에 착화, 발화되어 실외기로 연소된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 525천원(부동산 94천원, 동산 431천원)

- 부동산 : 외벽 1㎡ 그을림

- 동  산 : 에어컨 실외기 3대

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 5명(소방위 최도숙외 4명)

4. 수리현황 : 공소 제 3586호(지하식)

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 유동인구 및 차량들이 많지 않은 지역이라서 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 건물 4층 외벽 에어컨 실외기에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm 수관 1본을 연장 전개하여 건물 측면 에어컨 실외기에 화점 집중방수 주력하여 화재진압 후 4층 실내 출입하여 안전조치 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 건물 외벽 에어컨 실외기를 놓을 수 있는 구조물이 방수 시 압력에 못이겨 떨어질 위험성이 있었음	- 현장활동 시 주변안전을 확보 후 진압활동 실시토록 교육함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도