화재방어검토회의 결과보고서

북가좌119안전센터

연번	회의일시	해당반	인원	비 고
1	2014. 2.1.(토) 09:30 ~ 10:00	2 반	팀장 조원보 외 8명

□ 회의일시

□ 화재방어검토회의 대상

화재발생 일시	주 소	관할 안전센터	피해액	인명피해	비 고
2014. 1. 27.(월) (02:49 ~ 02:51)	서대문구 응암로 127-4 (북가좌동 334-7) 노상	북가좌	1,000천원 ∙부동산 없음 ∙동산 1,000천원	없음

화재진압 토론회

소방 관서	서대문소방서 북가좌119안전센터
일시	2014. 2. 1.(토) 09:30 ~ 10:00		장 소		센터내 사무실			참석인원	2팀장 조원보 외 8명
화재 발생	출동일자	2014. 1. 27.(월) (02:49 ~ 02:51)
	위 치	서대문구 응암로 127-4(북가좌동 334-7) 노상
	출동인원 및 차량	출동인원		5		출동장비	3 (펌프, 탱크)
현장 활동 사항	문제점	○ 지중선로 개폐기 안에서 발생한 화재로서 한전 도착전 에는 방수 및 안전조치에 어려움이 있음
	개선사항	○ 현장활동사항 - 북가좌대는 현장도착 즉시 화재발생 장소 전면에 차량 부서하여 수관 3본을 연장하여 경계 관창 배치 및 지중선로 개폐기 주변을 통제함. - 한전 도착하여 지중선로 개폐기를 개방 후 소화기로 잔화정리 실시함. 《잘된 점》 - 현장도착 즉시 신속하게 수관을 전개하여 경계관창 배치하여연소방지에 주력하면서 주변통제 실시함. 《미흡한 점》 - 특이사항 없음

○ 관련사진