화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 7. 23. 13:00~13:30

참석인원 : 10명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
7.22	08:53	08:54	08:58		09:00	10:10

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
신축공사장	마포구 잔다리로6길 34-13(서교동 366-21번지)	RC 슬라브가	음식점

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 조사중

2) 개   요 : 상기 대상물 1층 외부 테라스 바닥에서 미상의 화재가 발생하여 테라스 및 가림막 등 일부가 소실된 것으로 추정되는 화재임.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 1,500천원(동산 14,000천원)

- 부동산 : 1층 1호 75㎡중 6㎡소실 15㎡ 그을음

- 동  산 : 탁자, 선풍기, 전등, 주류 등

3. 출동 인원 및 장비

- 인   원 : 58명 (소방 51, 경찰 5, 가스2)

- 장    비 : 17대 (지휘차1, 펌프4 ,탱크4, 구조2, 구급2, 기타2, 경찰2)

4. 화재방어활동

- 출동 중 교통 상황 : 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 1층 테라스 및 가림막에서 불꽃 및 연기를 관측함.

- 각 조별 임무 기록

센터장 : 현장 도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전 확보 및 현장지휘함.

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm수관 2본 및 1본을 연장하여 내부 진입하여 화점 집중방수 및 화재진압 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

5. 화재 방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 상가 밀집지역에서 발생한 화재로 인접된 주변 건물로의 연소 확대가 우려됨	- 현장 활동 시 연소 확대 주변안전을 확보 후 진압활동 실시토록 교육함

6. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도