【붙임-3】

화재방어 검토회의 결과	결재

연번	0002		안전센터명		현장대응단			팀장	이용광
검토 일시	2015.11.28.(토) 11:30~12:00		참석 인원		16			단장	주병식
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015.11.28.(토)		18:27		18:30			18:36	19:35
	위 치	양천구 목동중앙로 43길(목4동 773-3번지 1층 가마로 강정)
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		15명		출동차량	5대
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 건물 1층 가마로강정 내부에서 큰화염이 보이고 검은연기가 밖으로 분출된 상황이었음 - 도착즉시 65mm 소방호스 3본 전개후 건물 1층 밖에서 1차방수 실시후 옥내 진입하여 정확한 화점에 방수후 완진함. 수관40mm 소방호스 3본 연장후 잔화정리 실시 및 천장부 화재연소확대 확인함.
	소방용수 점유․사용량	- 소방용수점유 약 2톤
	인명구조 활동상황	- 인명구조사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 주상복합건물로 주방튀김유 화재 시 급격한 화세로 인명피해 발생 우려 및 상가건물 연소확대로 초기 화재진압이 중요함.
	대 책 (개선방안)	1. 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립 2. 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건 마련 3. 정기적인 현지적응훈련 및 도상훈련을 통하여 출동대원이 현장 소방활동상 정확한 정보을 숙지하여 유사시 대비 가능토록 실시함

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도