화재방어검토회의

연번	2014-06		안전센터명		숭인 119안전센터			센터장	이동섭
검토 일시	2014.06.17. 19:00 ~19:30		참석 인원		9명			진압1대장	최성남
□ 화재 발생 상황	발생일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	06.15. 23:45		23:46		23:49			23:59	00:40
	위 치	종로구 창신동 572-1번지 기찬족발 1층
	원 인	점포내 전선 합선 추정
	출동인원 및 차량	출동인원		10명		출동차량	3대(펌프1, 탱크1,구급1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조치	- 상가 1층 점포 내 연기가 가득차 틈새로 연기가 새어나옴 - 유리를 통해 내부에 불꽃이 발생함을 확인
	소방용수 점유․사용량	-
	인명구조 활동상황	화재진압과 동시 내부 인명검색 실시한바 특이사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	골목길로 전면 통행차량과 부서 소방차량과의 도로 두절등
	대 책 (개선방안)	건물 관계인들에 대한 지속적인 소방교육 실시 도상훈련 및 화재진압훈련 실시 주․야간 소방통로 확보훈련 실시

□ 화재현장 출동로 및 위치

□ 화재방어 검토회의 사진