화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 6. 9. 19:30~20:00

참석인원 : 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
6.6	17:21	17:22	17:24		17:25	18:00

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
대우합정2구역 견본주택	마포구 월드컵로5길 8(합정동 385-1번지)	양식 철골・목구조 칼라철판	문화및집회

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 부주의(담뱃불)추정

2) 개    요 : 미상인이 피우고 버린 담뱃불이 모퉁이에 쌓여진 쓰레기에 착화,발화된것임

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 2,847천원(부동산 16천원, 동산 2,831천원)

- 부동산 : 1층 주차장 옹벽 1㎡ 그을림

- 동  산 : 차량 뒤 후렌다, 철판(외벽용), 철재(ㄱ자형)

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 5명(소방위 최도숙외 4명)

4. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 건물 주차장 모퉁이 쓰레기봉투 더미에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm수관 1본을 연장하여 주차장 모퉁이 쓰레기봉투 더미 집중방수 화재진압 하고 잔화정리 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 주차장 내 화재가 발생하여 주차차량에 의해 화점진입에 방해가 되어 화재진압에 지연될 수 있었음	- 현장활동 시 차량 등 장애물 제거 후 2인 1조로 진압활동 실시토록 교육함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도