화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 07. 18.(금요일) 09:29 ~ 09:39 (10분간)
발화장소	서울시 광진구 화양동 4 건국대 건축학과 교수실
대 상 명	화양동 4 건국대 건축학과 교수실
건물구조	양식 철근 콘크리트조 1/6 1동(연면적5,367㎡) 6층(18㎡)
원 인	조사중		화재종류	사무실 실내 화재
피해상황	인명	사망자 : 부상자 :
	재산	2000천원 - 부동산 : 500천원 - 동 산 : 1500천원 6층 교수실 내부에서 화재 발생
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 28℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(09:29), 도착(09:30), 완진(09:39), 귀소(09:45)
출동경로	어린이대공원역 사거리 우회전 ➡ 화양동 4 건국대 후문, 건축학과 건물
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 64명(소방 45명, 경찰 5명)
		차량 : 총 45대(지휘1 , 펌프 9, 탱크 14, 구조대 7 , 구급 6 , 굴절 4, 기타 4)
	관 할 대	인원 : 총 8명
		차량 : 총 3대 ( 펌프1, 미분무1, 구급1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이병용	소 대 장
	소방장	송은호	관 창 수
	소방사	권오범	관창 보조
	소방위	백종희	펌프차 운전
	소방장	이상근	미분무차 운전
	소방장	김구영	구급 경방
	소방사	박장현	구급차 운전
	소방장	원종선	구급 경방
소방용수	점유 소화전	없음

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 화양동 4 건국대학교 건축학과 건물 화재수보 즉시 출동, 화재현장 도착하여 확인한바 7층 건물중 6층 창문 및 교수 사무실에서 연기가 관측되었음. 건물 정면의 계단 이용하여 6층에 진입한바 건축학과 교수실 사무실에 연기 및 책상위 컴퓨터에서 불꽃 발견. ○ 진압1대장 위.이병용 책임 하에 관창수 송은호과 관창보조 권오범은 40mm 수관 5본 연장하여 옥내소화전을 이용하여 화재장소인 건축학과 교수사무실에 진입하여 에어컨 및 책상 위 컴퓨터에 방수 등 화재 진압 후 인명검색 및 배연작업 실시후 귀소함. ○ 펌프차 운전요원 백종희는 펌프조작 및 방수, 소화전 점유하여 펌프차량에 보수작업 실시함.
골목길 소방차	○ 골목길소방차 운전요원 이상근은 수관연장 및 교통통제 실시함.
구급차	○ 구급대 김구영, 원종선, 박장현은 현장 도착하여 수관 연장, 철수 보조 및 교통 통제 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 특이사항 없음

○ 대  책

◊ 특이사항 없음

5. 위치 및 작전도