화재방어 검토회의 결과

연번	2015-10		안전센터명		현장대응단 진압대			현장대응단장	오용규
검토 일시	2015. 1. 21 18:30 ~ 19:00		참석 인원		11명			현장대응단장	오용규
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015. 1. 19 17:52		17:52		17:57			18:09	21:32
	위 치	도봉구 방학로7길 62 미래빌라 203호
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		11명		출동차량	20호, 30호, 12호, 6-1호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 미래빌라다택 203호 창문으로 검은 연기가 나오고 있는 상황으로 수관 40mm 3본을 연장하여 화재 진압 및 인명검색을 실시하여 거주자 1명 발견하여 구조하였으며 계속하여 화재 진압에 임함. ○ 화재진압 및 인명구조 후 귀소.
	소방용수 점유․사용량	○ 도소-1604호 1294호 지하식 소화전을 점유하여 방수량 7톤을 사용하였음.
	인명구조 활동상황	○ 거주자 1명 구조.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 화재가 방안에서 부주의로 인한 화재 발생 추정 (조사중)
	대 책 (개선방안)	○ 화재가 방안에서 발생하여 집안 전체로 연소 확대하여 전소됨. (전열기구 및 주방 음식물 조리 시 안전 조치 실시)

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도
방학P.T 창동P.T

도봉P.T

○