화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2015. 11. 12(목), 20:00 ~ 21:00 □ 참석인원 : 9명(진압2팀 전직원) □ 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014.05.17.(토), 14:01 - 현장도착 14:08 , 완진 14:38 ○ 장 소 : 서초구 원지동 384-6(경부고속도로 하행선) ○ 원 인 : 미확인단락 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 4,950천원(동산 4,950천원-차량) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 양재센터 8명 (소방 8) - 장비 : 3대 (펌프차,탱크차,구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 서초구 원지동 384-6(경부고속도로 하행선) 고속버스 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 경부고속도로 하행선상으로 해당없음 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치내용 - 화재발생 장소에 도착한바 고속버스 내부에서 붉은색 화염과 검은색 농연이 분출하는 상태로 인명검색 및 수관 2구(40mm 수관 3본, 40mm 수관 2본)을 전개하여 화재를 진압하고 장해물등 주변을 정리한후 귀소함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 고속도로상 화재시 차량정체로 진입장애 발생 ○ 소방용수시설 현지급수체제에 문제발생	○ 취명과 차량방송 활용 운전자의 자발적 좌우피양 유도 ○ 충분한 필요 소방용수시설 확보를 위한 출동 탱크차량 제어요함

화재방어검토회의 교육사진