화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2015. 11. 12(목), 20:00 ~ 21:00 □ 참석인원 : 9명(진압2팀 전직원) □ 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014.09.11.(목), 07:01 - 현장도착 07:09 , 완진 07:12 ○ 장 소 : 서초구 샘마을2길 40-7(내곡동 도로상) ○ 원 인 : 과열, 과부하 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 4,400천원(동산 4,400천원-에쿠스승용차량) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 양재센터 4명 (소방 4) - 장비 : 1대 (펌프차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 서초구 샘마을2길 40-7(내곡동 도로상) 에쿠스승용차량 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 도로상으로 소방용수시설 해당없음 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치내용 - 화재발생 장소에 도착한바 에쿠스승용차량에서 검은색 농연이 분출하는 상태로 인명검색 및 수관 40mm 3본을 전개하여 화재를 진압하고 장해물등 주변을 정리한후 귀소함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 도로상 화재발생시 2차 교통사고 발생위험 있음 ○ 소방용수시설 현지급수체제에 문제발생	○ 출동차량 부서시 현장대원이 보호될수 있도록 부서위치 선정요함 ○ 충분한 필요 소방용수시설 확보를 위한 출동 탱크차량 제어요함

화재방어검토회의 교육사진