화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2015. 05. 03. (11:30 ~ 12:00) □ 참석인원 : 9명(진압2팀 전직원) □ 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 04. 27.(월) 20:46 - 현장도착 20:51 , 완진 21:05 ○ 장 소 : 서초구 남부순화로350길4(양재동 12-3번지 대진빌딩6층 강남삼성안과) ○ 원 인 : 조사중 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 4백만원 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 9명 (경방 4명, 구급 2명, 운전3명) - 장비 : 3대 (펌프차,탱크차,구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 대진빌딩6층 강남삼성안과 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 공설30207호 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조 - 신고 접수 후 펌프차,탱크차,구급차가 출동하여 확인한바 사무실내 상단부인 환기부 부근에서 검은 연기와 화염이 발생하는 상태 확인 즉시 옥내소화전 수관45mm 2본을 전개하여 상단환기부내부로 집중 방수하여 완진 및 연소확대 방지에 주력 하였고 방수압력이 떨어져서 펌프크차에서 수관45mm 5본을 다시 금 전개하여 잔화정리를 실시함. 구급차는 지하식소화전을 점유 및 차량을 통 제하였음. 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 급격한 연소 확대에 따른 인명 피해 우려 ○ 6층건물로 대원의 체력소진으로 인한 안전사고 발 생이 우려됨 ○ 옥내소화전의 불량으로 화재방어능력저하 우려	○ 신속한 출동으로 초기진압태세 확립 ○ 안전장구 착용 철저 및 2인 1조 활동 ○ 펌프차에서 수관전개를 위한준비 철저

화재방어검토회의 교육사진