화재방어 검토회의 결과

연번	2015-23		안전센터명			시 흥		센터장	정학상
검토 일시	2015. 2. 6. ( 18:00~18:30 )		참석 인원			12명		진압2대장	전승범
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동			도 착		완 진	귀 소
	2015.2.5. 03:17		03:17			03:20		03:22	03:50
	위 치	금천구 시흥대로61길 5(시흥동)
	원 인	전기적 요인(절연열화에 의한 단락)
	출동인원 및 차량	출동인원		10명	출동차량		4대 (펌프차, 탱크차, 구급차, 구조300차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	□ 상가 1층 내부에서 발생된 화재로 경찰2명이 소화기로 초기 진화하여 소량의 연기만 나고 있는 상태 □ 화점인 냉장고 부위에 65mm수관 1본 전개 및 방수하여 화재 진압및 연소확대 방지 실시 □ 완진 후 주변 통제 및 안전조치 후 귀소
	소방용수 점유․사용량	□ 점유하지 않음, 펌프차 소방용수 사용량 : 2,000L
	인명구조 활동상황	□ 요구조자 없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대 책	문제점	□ 연기로 인한 시야 확보 곤란
	대 책 (개선방안)	□ 화재진압 매뉴얼에 의한 4인조법(2인조) 및 위험예지 훈련의 적극적인 실시로 불안정한 현장상황에서 발생하는 안전사고 방지에 만전을 기함. □ 현장 도착 시 주변 환경을 빠르게 파악하여 대원들에게 위험요소를 전파해야 함.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도