화재방어 검토회의 결과

연번	2015-58		안전센터명			공 단		센터장	이수원
검토 일시	2015.3.9. ( 11:30~12:00 )		참석 인원			13명		진압2대장	신명규
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동			도 착		완 진	귀 소
	2015.3.7. 19:56		19:56			20:00		20:06	21:05
	위 치	금천구 시흥대로 153길 58(가산동 147-60)
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		13명	출동차량		3대 (펌프차, 배연차, 구급 1소대)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	□ 현장도착하여 확인한 바 6층 606호 주방 인덕션레인지 위에서 화재가 발생한 상태였음 □ 6층 옥내소화전 점유 및 40mm수관 전개 및 방수하여 화재 진압하고 인명검색 및 안전조치 실시 □ 문 개방하여 내부 확대된 화재 진압실시
	소방용수 점유․사용량	□ 사 용 량 :
	인명구조 활동상황	□ 요구조자 없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대 책	문제점	□ 연기로 인한 시야 확보 곤란
	대 책 (개선방안)	□ 화재진압 매뉴얼에 의한 4인조법(2인조) 및 위험예지 훈련의 적극적인 실시로 불안정한 현장상황에서 발생하는 안전사고 방지에 만전을 기함. □ 현장 도착 시 주변 환경을 빠르게 파악하여 대원들에게 위험요소를 전파해야 함.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도