송파소방서 119구조대

출 동 시 간	2014.02.16.00:02
도 착 시 간	2014.02.16.00:07
귀 소 시 간	2014.02.16.03:15
동원 소방력	차량 : 2대, 인원 : 6명
차량 부서 위치	제2롯데월드 신축 공사장 내
현 장 활 동 사 항	시 간	활 동 사 항
	00:07~00:12	현장 도착하여 관계자와 함께 화점 층인 월드타워 44층 으로 호이스트를 타고 진입 화점 층 도착 한 바 화염이 47층 철골사이 장비보관함에서 분출되고 있는 상태
	00:12~02:30	구조1조(팀장 김선제,최윤호) H빔을 타고 올라가 화점에 진입함. 구조2조(김상돈,박영선)화점 층 밑에 소화기 다량 확보 후 상황 대기함. 구조1조는 화점 접근하여 구조2조와 협력하여 개인로프를 이용 소화기(3.3K분말)를 달아 올려 50개 이상 화점에 집중 분사하여 화재 진화함. 구조3조(서명원,배기수) 현장 관계자와 협조 하에 전 층 소화기 수배하여 조달함.
	02:30~03:10	잠실대로부터 61층 소화전에서 수관연장 전개 받아 화점에 집중 방수 잔화 정리함
문제점 및 대책	문제점	공사장으로 대원 안전 확보 및 소방용수 확보 곤란
	대책	○대원 개인 안전확보 로프 착용철저 ○관계자에게 층별 소화전 확보 권고
기타사항	사용 수관 수 : 7개, 45(mm)활용 소화기 : 3.3k분말 ×50
참고사항	공사현장 관계자들과 현장 안전조치 실시