9월중 화재방어검토회의 개최실적(결과)

▣ 개최현황                                         【세종로119 안전센터】

구분 동별	계		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		비 고 (안전센터)
	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원
내수동																											세종로
내자동																	1	16									세종로
삼청동																											세종로
세종로동							1	17					1	17													세종로
관철동																	1	17	1	15							세종로
신문로1가																											세종로
신문로2가																			1	15							세종로
서린동							1	18			1	12															세종로
당주동																											세종로
견지동																			1	14							세종로
중학동																											세종로
인사동																											세종로
관훈동																											세종로
공평동																											세종로
수송동																											세종로
안국동																											세종로
소격동																											세종로
청진동																	1	16									세종로
팔판동	1	17	1	17																							세종로
낙원동																			1	14							세종로
누계	1	17	1	17	0	0	2	35	0	0	1	12	1	17	0	0	3	49	4	59							세종로

▣ 개최내역

연번	발 생 일 시	개 최 일 시	대 상	장 소	참 석 인 원	화재방어검토회의 내용	비고 (안전센터)
1	9.2 04:50	9.2 18:30	종로구 신문로2가 3-6 1층 굿모닝의료기 간판	사무실	15명	- 상부에 부착된 간판 파괴 작업시 밑에 있는 보조 인원과 2차 피해가 발생할수 있다 - 작업시 개인안전장구를 정확히 착용하고 대 원간 작업내용 공유	세종로
2	9.9 15:09	9.9 16:20	종로구 견지동 11-4 동덕빌딩앞 지상변압기	사무실	14명	- 차량부서 적절치 못하여 교통체증 유발됨 - 변압기화재로 방수에 어려움 있음	세종로
3	9.18 20:23	9.19 09:00	종로구 청계천로 67 관철동 155 1층 종로불돼지	사무실	15명	- 진입로가 협소하여 통행어려움 있음 - 지속적인 소방통로확보 및 주정차단속 실시	세종로
4	9.19 22:42	9.23 18:00	종로구 인사동4길 12-2 낙원동 283-10 관훈목기	사무실	14명	- 한옥구조 건물로서 좁은골목안에 위치하여 작업에 어려움 있음 - 출입문이 시건된 상태로 신속한 현장진입 방 해	세종로