화재방어 검토회의 결과

연번	2015-160		안전센터명		도봉			센터장	김호준
검토 일시	2015. 10. 22. 20:00 ~ 20:30		참석 인원		8명			2팀장	우만제
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015. 10. 19. 02:23분경		02:24		02:29			02:36	03:30
	위 치	도봉구 도봉산4나길 12-10(도봉동 280-6) 갯마을참숯구이민물장어
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		5		출동차량	21호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착 전 가게 입구로 화염과 연기가 분출되고 있는 상황. ○ 펌프차에서 65mm 수관 3본 전개하여 화점 방수후 45mm 1본 수관 연장하여 내부 진입후 진압.
	소방용수 점유․사용량	○ 소방용수 2546호 점유, 사용량 3톤
	인명구조 활동상황	○ 가게 철시후 내부 인명 없음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	○ 특이사항 없음

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도