화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 5. 8.(금요일) 19:02 ~ 20:00(완진 : 19:08)
발화장소	서울시 광진구 능동로 120(화양동 1번지)건국대학교 공과대학
대 상 명	건국대학교 공과대학
건물구조	양식 철근콘크리트조 스라브가 6/1층 연면적 32,894.74㎡
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 660천원(부동산 : 0천원, 동산 : 660천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 23 ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(19:02), 도착(19:07), 완진(19:08), 귀소(20:00)
출동경로	센터 → 어린이대공원역 좌회전 → 건대 후문 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 53명(소방49, 경찰4)
		차량 : 총 15대(지휘1,펌프4,탱크4,구조대2,구급2,기타2)
	관 할 대	인원 : 총 5명
		차량 : 총 2대 (펌프차, 화학차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이연응	부센터장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	이강명	관창수(펌프)
	소방사	정연호	관창보조(펌프)
	소방위	김남기	펌프차 운전
	소방위	김동필	화학차 운전
소방용수	점유 소화전	옥내소화전 점유

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 능동대 화양동 1번지 건국대학교 공과대학 B동 현장 도착 한 바 6단 건물 중 2단 으로 불꽃과 연기가 분출, 건물 정면 주계단을 통해 2층 256-1호(지능형 고분자 나노복합체 연구실)로 진입하고 진압3대장 이연응 책임하에 건물내 학생 등 대피유도하고 및 2층 옥내소화전 점유 후 수관40mm 2본을 전개하여 건조기(오븐) 과열로 건조기 내 종이타올 착화 발화점에 방수 진압 후 잔화정리 실시하고 귀소함. ▶ 운전요원 최단거리 출동거리로 현장도착 즉시 주변정리, 방수준비 작업 및 학생등 대피 유도
화학차	▶ 현장도착 즉시 펌프차 방수준비 작업 협력 및 학생들 대피 유도

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 건국대학교내 과속방지턱 및 복잡한 학교내 도로 등 장애물이 많아 현장도착 시간이 지연됨

○ 대  책

▶ 소방 통로 확보 훈련 및 신속한 출동으로 초기진압 필요

5. 위치 및 작전도