화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 10. 18.(일요일) 16:32 ~ 17:45(완진 : 16:37)
발화장소	서울시 광진구 광나루로 404 (화양동 111-72) 1층
대 상 명	은정빌딩
건물구조	양식 RC조 스라브가, 3/1층 1동 연면적 1,823.49㎡
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 1명
	재산	- 부동산 : 양식, RC조, 스라브가 3/1층 1동 1호 46㎡중 3㎡소실 - 동산 : 가스보일러뒤 튀김기에 있는 주방집기류 - 피해액 : 500천원(부동산 : 200천원, 동산 : 300천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 21 ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(16:32), 도착(16:34), 완진(16:37), 귀소(17:45)
출동경로	센터 → 센터앞 좌회전 → 화양4거리에서 본서(광진소방서)방향 우회전
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 50명(소방45, 경찰4)
		차량 : 총 14대(펌프4,탱크4,구조대2,구급2,굴절1,기타1)
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (펌프차, 화학차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이태용	팀장 (펌프차) 현장지휘
	소방장	이영주	관창수(펌프)
	소방장	박정수	관창보조(펌프)
	소방위	홍덕기	파괴수
	소방위	이전형	펌프차 운전
	소방장	김형찬	화학차 운전

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 능동대 진압2팀장 위.이태용 책임하에 현장 도착하여 살펴본 바, 화양동 111-72번지 1층, 밀밭타운(호프집)에서 연기가 관측되어 수관40mm 3본을 옥내전개하고 내부로 진입하여 주방에서 화점으로 보이는 튀김기등 주방 집기류 화점에 방수하여 초기화재 진압 완료후, 배연작업실시 및 잔화정리함 ▶ 운전요원 최단거리 출동거리로 현장도착 즉시 주변정리, 방수준비 작업 및 주변거주자들 대피 유도
화학차	▶ 현장도착 즉시 펌프차 방수준비 작업 협력 및 주변 소화전(250호) 점유하여 중계 송수함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 어린이대공원 근처 주말 가족나들이 차량으로 혼잡하여 차량진행에 어려움.

○ 대  책

▶ 소방 통로 확보 훈련 및 신속한 출동으로 초기진압 필요

5. 위치 및 작전도