화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 11. 24.(화요일) 03:06 ~ 03:50(완진 : 03:12)
발화장소	서울시 광진구 화양동 495-26번지, 2층
대 상 명	가람성(중국음식점)
건물구조	양식 RC조 스라브가, 3/0층 1동 연면적 204.90㎡
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 600천원(부동산 : 100천원, 동산 : 500천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 17 ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(03:06), 도착(03:10), 완진(03:12), 귀소(03:50)
출동경로	센터 → 센터앞 좌회전 → 어린이대공원역4거리에서 본서(광진소방서)방향 좌회전 → 건국대학교 방향 우회전 → 도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 49명(소방45, 경찰4)
		차량 : 총 13대(펌프3,탱크4,구조대2,구급2,굴절1,기타1)
	관 할 대	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대 (펌프차, 화학차,구급차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이태용	팀장 (펌프차) 현장지휘
	소방장	이영주	관창수(펌프)
	소방장	박정수	관창보조(펌프)
	소방위	홍덕기	파괴수
	소방위	이전형	펌프차 운전
	소방장	김형찬	화학차 운전
	소방장	김홍태	구급대원
	소방장	박성환	구급차운전
	소방교	송지영	구급대원

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 능동대 진압2팀장 위.이태용 책임하에 현장 도착하여 살펴본 바, 화양동 495-26지 2층, 가람성(중국음식점) 주방에서부터 연결된 옥상연통에서 화염이 관측되어 수관40mm 3본을 옥내전개하고 내부로 진입하여 옥상으로 연결된 연통 화점에 방수하여 초기화재 진압 완료후, 배연작업실시 및 잔화정리함 ▶ 운전요원 최단거리 출동거리로 현장도착 즉시 주변정리, 방수준비 작업 및 주변거주자들 대피 유도
화학차	▶ 현장도착 즉시 펌프차 방수준비 작업 협력 및 주변 거주자 대피 유도 중계 송수함
구급차	▶ 이송환자 없음.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 대로변 주차된 차량으로 소방차 부서 곤란함.

○ 대  책

▶ 소방 통로 확보 훈련 및 신속한 출동으로 초기진압 필요

5. 위치 및 작전도