화재방어 검토회의 결과

연번	화재번호: 162		안전센터명		구 로			센터장	김용선
검토 일시	2014. 6. 12. (09:50~10:20)		참석 인원		7명			2팀장	고동윤 (교육)
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 6. 11.		15:27		15:29			15:41	17:00
	위 치	구로구 구로본동 466-158
	원 인	미상(조사 중)
	출동인원 및 차량	출동인원		4명		출동차량	1대(펌프차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조 치	- 현장 도착시 2층 창문으로 약간 큰 불꽃이 보이고 검은구름이 분출되고 있는 상태였고 출동로상 불법주정차 차량으로 인한 차량 근접배치가 어려워 구로펌프에서 수관8벌 연장과 동시에 비상소화장치 7호를 이용하여 왼쪽 창문으로 방수 실시함
	소방용수 점유․사용량	펌프차 소방용수 사용 - 인근 지상식 소화전 점유대기
	인명구조 활동상황	- 화재진화 중 인명검색에 주력함
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 골목이 협소하고 주차된 차량이 있어 차량진입이 어려움 화재발생장소가 빌라2층이고, 계단이 협소하여 현장활동에 어려움
	대 책 (개선방안)	- 평상시 지속적인 소방통로확보훈련으로 화재 대비 철저 - 평상시 지속적인 진압훈련으로 실제 화재 시 신속, 정확한 진압

화재현장 출동로 및 위치	화재방어 검토회의 사진
진압작전도