화재방어검토회의 결과

화재방어검토회의	일 시			2014. 2. 6.(목) 08:50 ~ 09:00			장 소			사무실
	주 재 자			센터장 유인길			인 원			센터장 등 20명
화재발생상황	발화일시			2014. 2. 1.(토) 13:20
	현장도착			2014. 2. 1.(토) 13:22
건 물 현 황	위 치			면목7동 651-3
	규 모			재산피해 : 에어컨 실외기 및 집기류 등
	인 근 소방시설			소방시설 사용하지 않음
동원인원 및 장비	동 원 인 원						동 원 장 비
	계	소방	경찰		의소대	기타	계	펌프	탱크		구급	구조	기타
	14	10	2			2	2	1	1
진압활동사항
도착시 화재상황	‣ 현장 도착 확인 한바 건물 옥상 에어컨 실외기에서 약간의 연기 가 분출되고 있는 상황.
화재진압활동	‣ 주택 골목에 펌프 부서 하였으며, 소방위 최의식 지시 하에 옥상에 설치된 수도를 이용하여 진화 실시함. ‣ 펌프차량 운전원 소방장 이기열 펌프차 방수 준비 및 차량 통제 임함. ‣ 탱크차량 운전원 소방장 신상욱 보수 대기 및 주변 통제 임함.
진압활동시 문제점 및 대책	- 에어컨 냉매가스 분출하여 혼란 야기함.

화재출동경로

화재진압작전도

화재방어검토회의 사진