화재방어검토회의 결과

□ 회의일시 : 2016. 6. 23(목) 18:00~18:30 □ 참석인원 : 지휘1팀장 방성현 등 진압1대 전직원 □ 장 소 : 본서 2층 상황실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2016. 6. 22(수) 08:29 ~ 09:10 ○ 장 소 : 서울시 서초구 방배동 766-2 일출횟집 ○ 원 인 : 음식점 주방 벽걸이형 에어컨 내부 전기배선이 절연 열화되어 에어컨 및 식당 내부 그을림 발생 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 86만원(부동산 66만원, 동산 20만원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 13명 - 장비 : 4대 (지휘차,펌프차,탱크차,굴절차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 :서초구 방배동 766-2 일출횟집 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 공설소화전 지하식 8070호, 6015호 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 선착대 (현장대응단 진압대) 현장 도착시 지하1층 차고 연기 및 지상 1층 일출횟집 음식점 출입문 틈사이로 약간의 검은 연기 불출 - 현장대응단(진압대)는 지상1층 일출횟집 출입문이 잠겨있어 파괴기구 등 을 사용하여 문개방후 수관 40mm 3본을 전개하여 화점인 주방에 집중방수 및 인명구조와 연소방지에 주력하고 송풍기를 사용하여 주변환기 시킴 - 잔화작업 및 현장 안전조치 후 책임관의 지시에 따라 출동대 이상없이 귀소함. 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	- 골목이 협소하여 소방차 진입이 원활하지 못함	주민들에게 소방차 출동시 진입로 확보토록 교육 및 홍보

◎ 화재방어 검토회의

일출횟집 음식점 화재 사진	6.23.18:00∼18:30 화재방어검토회의 사진

위 치 도	차 량 부 서