화재방어검토회의 결과 보고

1. 일 시 : 2015.1.8.  03:50-05:45[검토일시: 2015.1.9.(금) 19:05 ~ 19:35]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	비고(귀소)
시 각	03:50	03:50	03:53	03:58	04:02	05:45
소요시간			3분	5분	4분	103분

2. 장 소

대 상	위 치	소유주	용 도
아파트	봉천로 33가길 25-10 다가구주택 202호		다가구주택

3. 원 인 : 원인미상

4. 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 9,000천원(부동산: 4,000천원,  동산: 5,000천원)

- 기    타 : 없음

5. 인근수리, 수리현황

- 922호(지하)

6. 화재방어활동

- 도착후 40mm수관 5본 전개 다가구주택 202호 작은방안에 집중방수 화재진압 종료함.

7. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 특이사항 없음	- 특이사항 없음