화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 3. 18.(화) 17:28 ~ 19:10(102분간) 완진(17:36)
발화장소	성동구 사근동길 14-2 점포(사근동 309-86)
대 상 명	디자인스토리
건물구조	양식 RC조 스라브가 1층
원 인	미상 조사 중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해없음 부상자 : 피해없음
	재산 (만원)	- 부동산 : 없음 - 동 산 : 1000만원
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 6℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(17:28), 도착(17:32), 완진(17:36), 귀소(19:10)
출동경로	왕십리로 → 마조로 → 한양대병원 입구
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 79명 (소방 72, 경찰 5, 한전 2)
		차량 : 총 20대 (펌프 6 , 탱크 7 , 구조대 2 , 구급대 2, 굴절 1, 기타2 )
	관 할 대	인원 : 총 7명(센터장 조진성 외 6명)
		차량 : 총 2대 (펌프1 , 탱크1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	센터장	조진성	소 대 장
	소방위	조도상	관 창 수 (펌프)
	소방장	박종열	운 전 원 (펌프)
	소방장	박인덕	관창보조 (펌프)
	소방장	김석호	관 창 수 (펌프)
	소방장	최웅석	운 전 원 (탱크)
	소방사	심재진	관창보조 (펌프)
소방용수	점유 소화전	396호

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 소대장(센터장 조진성)지시하에 진압대원(장.조도상, 장.김석호)은 공기호흡기 장착 후 65mm 수관 3본 전개하여 건물내부로 진입, 화재진압 및 인명검색 실시함. ○ 펌프차 운전원(장. 박종열)은 펌프차 조작 방수 후 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.
탱크차	○ 탱크차 운전원(장. 최웅석)은 탱크차에서 보수하여 펌프차에 연결급수 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

- 없음

4. 위치도