화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 02. 19(수) (17:30~17:50)

▷참석인원 : 센터장 이상돈외 17명

▷장    소 : 백운119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 02. 17(월) 20:05

○ 장    소 : 동작구 사당로 12길 10-7

○ 원    인 : 옥탑방내 화재

○ 피해상황

- 인명피해 : 부상 1명(의식무, 호흡유)

- 재산피해 : 630만원

( 동  산 :  30 만원  부동산 : 600만원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 6명 (경방 4, 운전 2)

- 장비 : 2대 (펌프 1, 탱크 1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 공소 제4577호

○ 사 용 량 : 5t

○ 용수 급수 상황 : 펌프차 급수

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 현장 도착하여 확인한 바 옥탑방 전체에 화염이 진행된 상태로 요 구조자는 입구 쪽에 쓰러진 상태고 의식유무 확인한바 의식은 없으나 호흡이 있어 신속히 이송조 치(중대병원)하고 방내에 진입하여 화재진압 실시후 추가 인명검색 실시한바 이상 없이 완진후 상황종료함. ○ 인명구조활동 상황 - 장의중, 남, 52세, 중앙대병원 이송 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 소방통로확보 - 남성역 인근 대로변으로 소방 통로확보 상태 양호함 ○ 화재진압 활동 - 화재현장 진입시 3층 옥탑 건물로 좁은 계단으로 인해 출입에 장애요인 있음.	- 화재진압 및 인명구조 활동시 선착대로서 신속하 고 상호 유기적인 대응방안이 필요함 - 개인 안전장비(공기호흡기등) 착용 철저.

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재층 평면도)
지상3층 옥탑방
용 도
	주거용