화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	3팀장	센터장
		강현수	박제연	이상순

연번	2017-		안전센터명		삼각산			센터장	이상순
검토 일시	2017.02.21. 19:30~20:00		참석 인원		9명			3팀장	박제연
□ 화재 발생 상황	출동지령일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2017.02.20.03:48		03:49		03:53			04:16	05:30
	위 치	강북구 강북구 삼양로74나길13-1(미아동791-101) 단독주택(단층)
	원 인	원인미상
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동차량	펌프차(24호), 배연차(16호) 구급차(6-5호)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 3팀장 박제연 삼양로74나길13-1 도착 즉시 주택에서 화염과 연기가 분출되는 상황을 무전으로 전파 후 3팀장 박제연 등 4명 수관40mm 7본 연장 후 주택내부로 진입하여 인명검색 및 화재진압 실시함 ○ 주택 거주자는 대피한 상황으로 무선수보 받았으나 재차 인명 검색한 바 요구조자 없는 상황 확인함 전기가 차단되지 않아 전기 스파크가 발생하여 진압작업에 애로사항이 있었으며 후착으로 도착한 우이대, 번동대와 협력하여 화재진압 및 잔화정리에 임함 ○ 소방교 최태영 소방용수 점유함 ○ 구급대원 현장통제 및 소방용수 점유 보조함
	소방용수 점유․사용량	공소3575(지하식) 8톤
	인명구조 활동상황	○ 없 음(1명 자력대피)
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 건물이 주택 밀집지역에 있는 관계로 진입로가 협소하여 신속히 진입하는데 어려움이 있음
	대 책 (개선방안)	○ 지속적인 불법 주정차 계도 실시

화재현장 위치도 및 출동로	화재방어검토회의 장면 (파이어캠 활용)
진압작전도