화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2015. 5. 1(금) (20:10~20:40)

▷참석인원 : 2팀장 김승종 등 11명

▷장    소 : 백운119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2015. 4. 27(월) 20시 57분

○ 장    소 : 동작구 사당로215(서림빌딩 야외 주차장)

○ 원    인 : 부주의(담뱃불 추정)

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 2003천원(부동산 621천원, 동산 1382천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 9명 (경방 4, 운전 3, 구급 2)

- 장비 : 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 4701호

○ 사 용 량 : 6톤

○ 용수 급수 상황 : 없음

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 사당로 남성역 방향으로 출동중 남성역 인근에서 농연 관측됨. 현장도착 한바 건물 주차장 후면에 적치된 종이박스 더미에서 화염 및 농연 발생하고 있어 65mm 수관 3본과 40mm 수관 3본을 전개하여 화재진압 완료함. 가건물 창고 및 박스더미 부분 잔화정리 실시후 인원 장비 이상유무 확인하고 안전 귀소함. ○ 인명구조활동 상황 - 없음. 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 소방통로확보 - 사당로에서 화재현장 진입로 소방통로 확보됨 ○ 화재진압 활동 - 장소가 야외 주차장인 관계로 면체를 착용하지 않아 농연을 다소 흡입하여 진화작업을 원활하게 할수 없었던 점	- 상시 긴급차량 양보의무 홍보 및 단속 지속 - 상습 정체구간을 우회하는 출동로를 파악하여 현장도착 시간 단축 - 교대점검시 면체 및 방화두건 착용 훈련을 반복하여 실시하여 비록 야외 외부화재 일지라도 면체 착용을 습관화 한다.

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재층 평면도)
근린생활시설
용 도
	옥외주차장