화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 7. 10.(목) 04:20~04:53(33분간) 완진(04:30)
발화장소	성동구 상왕십리동 344-2 왕십리교회 신축공사장
대 상 명	왕십리교회 신축공사장
건물구조	1층 1동 (양식 R/C조)
원 인	조사 중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산 (만원)	- 동 산 : 100만원 - 부동산 : 0만원
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 28℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(04:20), 도착(04:25), 완진(04:30), 귀소(04:53)
출동경로	안전센터 → 왕십리로 1Km 직진 → 황학사거리 우회전 후 20여 미터 현장 도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대 (펌프 1 , 탱크 1, 구급 1)
	관 할 대	인원 : 총 9명(진압2대장 代 조도상 외 8명)
		차량 : 총 3대 (펌프1, 탱크1, 구급1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	2대장 代	조도상	소 대 장
	소방장	김석호	관 창 수 (펌프)
	소방장	박인덕	관 창 수 (펌프)
	소방사	심재진	관 창 수 (펌프)
	소방장	박종열	운 전 원 (펌프)
	소방장	최웅석	운 전 원 (탱크)
	소방장	류정해	구급대원
	소방교	권택정	구급대원
	소방사	김승환	구급운전
소방용수	점유 소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 소대장(2대장 代 조도상)지시 하에 진압대원(장. 김석호, 장. 박인덕, 사. 심재진)은 공기호흡기 장착 후 40mm 수관 5본을 전개하여 출입구 시건 개방 후 화재진압 실시함. ○ 펌프차 운전원(장. 박종열)은 펌프차 조작 방수 후 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.
탱크차	○ 탱크차 운전원(장. 최웅석)은 펌프차 중계방수 준비 및 현장 안전관리 및 후착 대 차량부서 유도함.
구급차	○ 구급반장(장. 류정해) 및 구급대원(교. 권택정, 사. 김승환)은 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

- 특이사항 없음

5. 위치도