화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 7. 22.(화) 09:30~10:50(80분간) 완진(09:33)
발화장소	성동구 행당동 130-57 반지하주택
대 상 명	주택(지하)
건물구조	4/1층 1동 (슬라브가4/1층)
원 인	조사 중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산 (만원)	- 동 산 : 300만원 - 부동산 : 200만원
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 28℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(09:30), 도착(09:32), 완진(09:33), 귀소(10:50)
출동경로	안전센터 → 왕십리로 좌회전 → 행일슈퍼 우회전 후 120여 미터 현장 도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 67명
		차량 : 총 22대 (지휘차 1, 펌프 8, 탱크 8, 구급 2, 구조 2, 기타1)
	관 할 대	인원 : 총 7명(센터장 조진성 외 6명)
		차량 : 총 2대 (펌프1, 탱크1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	센터장	조진성	소 대 장
	진압2대장	구본철	소 대 장 (펌프)
	소방위	조도상	관 창 수 (탱크)
	소방장	박인덕	관 창 수 (펌프)
	소방장	김석호	관 창 수 (펌프)
	소방위	강재원	운 전 원 (펌프)
	소방장	최웅석	운 전 원 (탱크)
소방용수	점유 소화전	4-538

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 소대장(2대장 구본철)지시 하에 진압대원(위. 조도상 장. 김석호, 장. 박인덕)은 공기호흡기 장착 후 40mm 수관 5본을 전개하여 주택 반지하 출입구 강제시건 개방 후 화재진압 실시함. ○ 펌프차 운전원(위. 강재원)은 펌프차 조작 방수 후 소화전 4-538호 점유 후 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.
탱크차	○ 탱크차 운전원(장. 최웅석)은 소화전 4-538호 점유하여 펌프차 중계방수 및 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.
구급차	○ 구급출동 중 .

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

- 특이사항 없음

5. 위치도