화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	부센터장	센터장

연번	2014 - 098		안전센터명		잠실			센 터 장	김칠회
검토 일시	2014. 06. 30 (19:00~19:45)		참석 인원		10명			대 장	김선광
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 06. 27(금)		11:36		11:40			11:43	13:30
	위 치	송파구 송파동 54-6 양지레이키빌 501호
	원 인	전기추정
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	2대 (펌프,구급)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 현장 도착하여 대원1명은 수관 40mm 3본을 연장하여 5층까지 수관 연장하고 대원 1명은 현관 파괴기구를 휴대하고 화재현장 도착함 대장은 1층 도시가스 밸브를 차단함 5층에 도착하여 파괴기구를 활용 현관문을 개방하여 내부 진입 검은 연기로 인해 시야가 거의 보이지 않은 상황이였고 거실을 우선 화재진압을 실시하던 중 2착대 도착하여 구조대는 인명구조 및 창문개방을 실시하고 마천대는 잠실대와 함께 거실, 안방, 작은방, 부엌에 화재진압을 실시함 - 화점 집중 방수 후 잔화정리에 임함 인명검색 . 연소확대 확인 등
	소방용수 점유․사용량	- 6톤
	인명구조 활동상황	- 인명구조 실시한 바 특이사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 주택가이지만 차량주차로 인한 출동상 장애요인은 없음
	대 책 (개선방안)

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도