화재방어 검토회의 결과

연번	2014-190		안전센터명		도봉			센터장	권종락
검토 일시	2014. 12. 9. 19:30 ~ 20:00		참석 인원		9명			2팀장	우만제
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 12. 4. 06:40분경		06:40		06:43			06:48	07:36
	위 치	도봉구 도당로15길 59 지하1층 옥천섬유(양말공장)
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		9		출동차량	21호, 31호, 6-3 호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착 시 지하층 개구부에서 연기가 관측되었음 ○ 펌프차에서 40mm수관 3본 전개하여 화점층 진입함
	소방용수 점유․사용량	○ 소방용수 2518점유, 사용량 3톤
	인명구조 활동상황	○ 화점층 인명검색 및 상층부 건물거주민 신속히 대피유도 함
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 소방차량 부서시 주정차 차량으로 인해 소화활동에 장애 ○ 지하층 진입계단의 협소로 2차 안전사고 발생위험
	대 책 (개선방안)	○ 항시 도상훈련 및 지리조사로 소방활동태세 확립 및 지하화재 매뉴얼 숙지

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도