화재방어 검토회의 결과

연번	2014-218		안전센터명			공 단		센터장	유형열
검토 일시	2014.09.04 ( 11:00~11:30 )		참석 인원			11명		2대장	전관석
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동			도 착		완 진	귀 소
	2014.09.03 15:53		15:53			15:55		15:57	16:27
	위 치	구로구 디지털로27길 127(가리봉동) 한영빌딩 1층
	원 인	전기적 요인
	출동인원 및 차량	출동인원		7명	출동차량		2대(펌프차, 배연차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	□ 현장 도작한 바 건물 1층 현관 앞에서 연기가 나고 있는 상태로 65mm 2본을 전개하였으나, 배전판에서 합선에 의한 연기만 발생하는 것을 확인하여 소화기 1대로 화재진압 실시함 □ 잔불 확인한 바 이상없음 □ 인명검색 실시한바 이상없음
	소방용수 점유․사용량	□ 해당사항 없음
	인명구조 활동상황	□ 현장 인명검색 실시한바 이상없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대 책	문제점	□ 특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	□ 특이사항 없음

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도