화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2016. 3. 12.(토요일) 16:48 ~ 17:25(완진 : 16:55)
발화장소	서울시 광진구 아차산로33길 53(화양동11-3) 2층
대 상 명	근린생활시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 스라브가 2/0층 1 322.48㎡중 2층 161.24㎡중 냉장고 하단 모터부분에 화재
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 동산 : 신발장 및 가재도구등 200천원 부동산 : 1,500천원 - 합계 : 1,700천원
기 상	날씨 : 흐림 기온 : 5 ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(16:48), 도착(16:52), 완진(16:55), 귀소(17:25)
출동경로	센터 → 센터앞 좌회전 → 어린이 대공원역 직진 → 건대입구역전 우회전 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 50명(소방47, 경찰3)
		차량 : 총 15대(지휘1,펌프4,탱크3,구조대2,구급1,굴절1,기타3)
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (펌프차, 탱크차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이병용	진압3팀장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	백균흠	관창수(펌프)
	소방위	정석구	관창보조(펌프)
	소방위	백종희	펌프차 운전
	소방사	권오범	관창보조
	소방교	이호현	탱크차 운전

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 능동대 진압1대장 위.이병용 책임하에 현장 도착하여 살펴본 바, 상기 지번 2층에 회색연기가 나고 있음. 주계단을 통해 진입 하여 확인한바 냉장고 하부 모터가 타고 있어. 수관40mm 2본 전개 후 발화주변부 초기 진화하고, 인명구조 수색 및 연기 환기시킴. ▶ 운전요원 최단거리 출동거리로 현장도착 즉시 주변정리, 방수준비 작업 및 주변거주자들 대피 유도 및 안전사고 방지에 철저를 기함
탱크차	▶ 현장도착 즉시 펌프차에 물보수 및 수관전개 소화전 점유함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 상가밀집지역 및 많은 사람들로 인하여 소방차 통행이 곤란함.

○ 대  책

▶ 소방 통로 확보 훈련 및 신속한 출동으로 초기진압 필요

5. 위치 및 작전도