화재방어 검토회의 결과

연번	2015 - 135		안전 센터명			고척안전센터		센터장	김진술
검토 일시	2015. 5.8.(금) 17:40 ~ 18:00		참석 인원			8명		대장	김선모
□ 화재 발생 상황	출동 일시		출 동			도 착		완 진	귀 소
	2015. 5.6. (수)		11:13			11:16		19:22	11:50
	위 치	구로구 고척로 52길 48
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		8명	출동차량		3 대 (펌프, 탱크, 구급 6-2호)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	□ 고척동길에서 송남길 우회전하여 대우 아파트 진입 시 짙은 회색 연기가 발견 되어짐. 도착 즉시 옥내 소화전 8층에서 점유 세탁기실및 베란다등 신속하게 화재진압 실시및 주변 인명대피 유도, 인명검색 실시한 바 특이사항 없었음.
	소방용수 점유․사용량
	인명구조 활동상황	□ 특이사항 없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대 책	문제점	□ 세탁기실 내부 화재가 중성기 진행 중, 시야 확보에 어려움이 있었음. □ 특수차량 진입시(양쪽 차량 주차시) 차량부서 어려움이 있었음.
	대 책 (개선방안)	□ 반드시 2인1조 진입을 원칙으로 함. □ 급경사 지역으로 소방통로확보훈련 등으로 지속적으로 실시함.

화재현장 출동로 및 위치	화재방어검토 사진
진압 작전도