2015년도 화재방어검토회의 목록

연번	위 치 ( 대 상 )	재산피해(천원)	화재발생일	화재방어검토회의 개최일
1	성동구 성수2가3동 19-31 (축산기업건물)	4,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
2	성동구 성수2가3동 301-8 (유진씨엔씨조각 1층)	2,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
3	성동구 용답동 238-1번지	5,000	2.8.	2015.02.10. (20:00 ~ 20:50)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 02.08(일요일) 23:55~02.09.(월요일)10:35(귀소)
발화장소	서울시 성동구 용답동 238-1번지 냉난방 실외기
대 상 명	건물 1층 냉난방 실외기 및 건물외벽 외부마감재 등
건물구조	양식 R/C조, 11/3층, 연면적 28,741㎡
원 인	조사중		화재종류	실외기 및 건물외벽마감재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 5,000천원(동산:2,000천원, 부동산: 3,000천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : -11 ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(23:53), 도착(23:57), 완진(00:32), 귀소(10:35)
출동경로	광나루로 → 화양사거리 → 동일로 → 천호대로→ 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 104명
		차량 : 총 32대
	관 할 대	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대 (펌프차, 탱크차,구급차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이은종	1대장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	서승찬	운전원(펌프)
	소방장	김현식	관창수(펌프)
	소방장	홍순영	관창보조(펌프)
	소방사	구경모	관창보조(펌프)
	소방장	박광민	운전원(탱크차)
	소방교	김두환	구급대원(구급)
	소방사	박상일	구급대원(구급)
	소방장	조승용	구급대원(구급차)
소방용수	점유 소화전	146번 지하식소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 현장 도착한 바 11/3층건물 1층 냉난방실외기주변 및 건물외벽마감제에서 강한 불꽃 및 회색 연기가 분출되고 있는 상태였으며 ▶ 40mm 수관 5본을 연결하여 1층화점부위 집중방수 및 초기진압후 건물내부로 진입 화재연소확대 저지에 주력했으며 계단을 이용 옥상에 부서하여 건물외부마감재 화재진압 실시함 ▶ 잔화정리 및 이상유무 확인한 후에 지휘대장 명에 의거하여 귀소 함.
탱크차	▶ 광소 146번 지하식 소화전을 점유하여 펌프차에 물 보수
구급차	▶ 소화전 점유 지원 및 교통정리, 주변 상황통제 등

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 겨울철 한파로 인하여 바닥이 미끄러워 대원의 부상 우려가 있음

○ 대  책

▶ 개인안전장구 착용 철저

5. 위치 및 작전도