화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2019. 12. 31.(화) 11:34 ~ 12:35 (완진 : 12:00)
발화장소	광진구 광나루로14길 17(화양동 19-40) 필로티주차장
대 상 명	다세대주택 1층 필로티주차장
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가, 8층/0층, 연면적 807.39㎡, 건축면적 122.76㎡
원 인	조사 중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	없음.
	재산	- 동 산: 464천원 (천장 마감재 및 단열재,배관 일부 소실) 부동산: 1,628천원 (2㎡ 소실, 0㎡ 그을림) - 합 계: 2,092천원
기 상	날씨: 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(11:36), 도착(11:41), 완진(12:00), 귀소(12:20)
출동경로	능동119안전센터 → 어린이대공원역 직진 → 능동로 19길 우회전 → 광나루로 14길 좌회전 → 광나루로14길 직진 30m → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원: 총 60명 (소방 53, 경찰 7)
		차량: 총 14대(지휘 1, 펌프 3, 탱크 3, 구급 3, 구조 2, 굴절 1, 기타 1)
	관 할 대	인원: 총 5명
		차량: 총 2대 (펌프차, 탱크차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	진압1팀장(펌프)
	소방위	이영주	관창수(펌프)
	소방교	김정주	관창보조(펌프)
	소방장	김상문	운전원(펌프)
	소방위	최종경	운전원(탱크)

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 40mm 수관 6본 1구 수관전개후 401호 토입. 선착대 성수대로부터 현장 인계받고 화재진압, 인명검색, 실내 환기 실시함. 화재진압 후 잔화정리 및 안전조치 후 비철함. ▶ 펌프차 운전요원은 현장도착 즉시 펌프 조작 준비 및 주변차량통제 실시함.
탱크차	▶ 펌프차 보수준비 및 현장활동 보조함
구급차	▶ 환자이송 준비 및 대기함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 특이사항없음.

5. 위치 및 작전도