화 재 방 어 검 토 회 의

1.발화일시 : 2015. 7. 6. 12:50

2.발화장소 : 종로구 세검정로6가길 2-1(신영동 162-19) 주택화재

3.진압작전

출동시간	12:51			도착시간		12:55	귀소시간		14:45		총작업시간		114분
출동경로	○ 신영119안전센터 ⇒ 신영동 삼거리 우회전 ⇒ 신영동 162-19 주택
출 동 소방력	종로		인원 : 총 75명(소방63, 경찰5, 한전2, 기타3)
			차량 : 총 21대(펌프7, 탱크8, 고가1, 구급2, 구조2, 기타1)
	출 동 대 원 임 무
	계 급	성 명			직 책			계 급		성 명		직 책
	소방위	심주용			센터장
	소방위	조정래			1팀장
	소방위	정종율			관창수
	소방장	김관호			관창보조
	소방장	김대식			관창보조
	소방장	이민재			펌프차운전
	소방교	조명윤			탱크차운전
장비 및 소방용수	장비 : 공기호흡기세트, 65mm수관 3본, 관창, 랜턴, 갈쿠리, 도끼, 복식사다리 등 소방용수: 영 301(지하식) 15톤 사용함

4.임무별 진압활동 상황

■센터장 : 상황판단 및 현장지휘, 현장상황 즉시 무선 보고함.

■펌프차 : 종로구 세검정로6가길 2-1(신영동 162-19) 단독주택 화재 현장 도착시 현장 확인한바 주택(와가)에서 화재발생하여 기와 내부 및 천장 등으로 연소 확대되어 인접 주택으로 연소 확대 직전인 상태, 65㎜ 수관 3본 전개하여 인접 건물 화재 방어 및 화점 집중 방수, 인명검색 실시후 잔화정리 실시함.

※ 인명대피 2명 실시함

■탱크차 : 지하식 소화전(영-301호)를 점유하여 펌프차량으로 중계 송수함.

5.현장 위치 및 작전도

○ 위치도

○ 작전도

6.화재진압 활동시 문제점

○현장도착시 주택 전체로 화재가 번져 인접 주택으로 연소확대 우려가 있었으며

화재진압시 구옥(와가)이라 지붕 붕괴로 대원들 안전사고 방지에 주력함.

7.화재방어 검토회의 후 교훈 및 개선점

○ 전체적인 현장 상황에 대한 파악 및 인명대피 우선.

○ 주택 화재시 초기에 65mm 수관을 활용 인접 건물 연소저지 및 인명대피 우선.

8.잘한 점

○ 신속한 상황판단으로 연소확대 우려지점 집중방수 실시함.

○ 잔화정리 및 재발화에 대한 확실한 진압 안전조치 실시.

9.화재방어 검토회의 사진