화재방어검토회의 결과 보고

119안전센터명	길음119안전센터	개 최 일 시	2016.5.26. 13:00-13:30
참석인원(명)	1팀장 남대진 등 9명	개 최 장 소	길음119안전센터 사무실
대상명(장소)	성북구 정릉동 정릉로 27길 61-6 정릉2동 어린이집	대 상	어린이집
검 토 내 용	출동로 및 화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

현장 위치도	화재방어검토회의 실시 사진

□ 화재발생상황

1. 발화일시 : 2016. 4. 25.

가. 발화시간 : 15:04분경

나. 각지 및 출동시간 : 15:04분

다. 1착대 현장 도착시간 : 15:09분

2. 진화일시

가. 초기진화 : 15:20

나. 완전진화 : 15:33

3. 발화 장소 : 정릉동 정릉로 27길 61-6 정릉2동 어린이집 내 주방 냉장고

4. 원 인 : 미상

5. 피해상황

○ 인명피해 : 해당 없음

○ 재산피해 : 10,120,000원

- 부동산 : 10,120,000원

- 동산   :        원

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 1팀장 남대진외 9명

나. 장비동원현황

1) 장  비 : 총 3대 ( 펌프차 20호, 탱크차 33호, 구급차 6-3,6-5)

□ 화재방어활동상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

1) 도착 후 확인한바 1층 주방쪽에서 검은연기가 나오고 있는것이 확인되어 수관3벌을 연결해 2인1조로 주방으로 진입, 주방 내부에 있던 집기류및 냉장고에서 화염과 불꽃과 연기가 분출중이었음. 출입구는 개방된 상태이며 주방 출입문은 닫쳐있는 상황입.

2) 조  치 : 관할대인 길음대는 본서 특장차 훈련으로 본서 대기 중에 화재 발생으로 현장 도착 후 및 연기를 확인, 출입문은 개방되어있어  40mm수관 3본을 전개하여 2인1조로 화점층에 진입하여 즉각 화재진압활동 실시하였음. 본서 지휘차량 후착하여 파이어 라인 설치 및 주변 교통정리 실시함. 추가적인 인명검색 실시 후 인명피해가 없는 것을 확인 후 귀소명령 수보 후 귀소함.

3) 인명 구조 활동 상황 : 해당 없음

□ 문제점 및 대책

1. 문 제 점

-  본서 특장차 훈련으로 인하여 대원 및 차량이 본서 대기로 인하여 시간지연과 교통체증에          따른 시간 지연.

- 출동 수보 시 기타출동으로 지령이 내려와 정확한 화재출동 지령이 필요함

- 화재진압 시 연기로 인한 화점 층 장소가 확인이 안되므로 관계자로부터 정확한 장소에 대         한 정보가 필요하나 현장에서 멀리 있어 정보를 확인을 할 수 가없고 화점장소 불가에 따른         시간지체로 대형 화재로 번질 우려가 있음

-  대원들의 부상위험이 존재

2. 대    책

- 재산피해를 최소화 할 수 있는 신속하고 효과적인 진입방법 강구 와 신고자에 대한 정확한         화점 위치 등 정보 획득이 필요

-  지속적이 차량 소방차 길 터주기 계도가 필요함.