화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2017. 6. 6.(화) 15:24
발화장소	광진구 자양동 192-17
대 상 명	신축 공사장
건물구조	양식 벽돌조 슬라브가 4/0층 연면적 326.08㎡
원 인	부주의(용접)		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해없음 부상자 : 피해없음
	재산	동 산 : 1,000,000원 부동산 : 2,000,000원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(15:24), 완진(15:50), 귀소(16:35)
출동경로	동일로→동일로2길→뚝섬로22길→현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 67명
		차량 : 총 18대
	관 할 대	인원 : 총 8명 (펌프 4, 탱크 1, 구급3)
		차량 : 총 3대 (26호, 36호, 6-6호)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	한병운	현장지휘(펌프)	소방사	김휘승	구급(경방)
	소방장	서보권	관창수(펌프)	소방사	박국진	구급(경방)
	소방교	안진우	관창보조(펌프)	소방교	박병훈	구급차운전
	소방장	조승용	펌프차(운전)
	소방위	김종대	탱크차(운전)
소방용수	탱크차, 지하식 133호

3. 임무별 활동상황

펌프차	현장 도착 즉시 수관5본 전개하여 지번 건물 옥상층으로 진입한바 샌드위치 판넬 지붕에서 화재가 발생한 상황으로 판넬 속 스티로폼이 연소하면서 불꽃과 검은연기가 발생하고 있는 상태. 화점 집중 방수 및 지붕 파괴하여 완진 실시 후 잔화정리 후 귀소함.
탱크차	용수공급 및 현장 주변 차량 인원 통제
구급차	구급대원은 진압대원과 함께 수관전개 실시 및 응급환자 이송 대기

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 현장까지 원거리 및 협소한 골목으로 차량 진입에 어려움

◊ 출동대 전부가 같은 경로로 진입하여 현장활동에 혼선 초래

○ 대  책

◊ 정기적인 소방통로확보 훈련 실시

◊  효과적인 진입로 판단

◊ 수관전개훈련 실시로 신속한 대응능력 강화

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도