화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 10. 12. (일요일) 04:00
발화장소	광진구 자양동 227-7번지 더샵스타시티 판매영업동 지하1층 미스터 순두부 보쌈식당 (식당 연면적 100㎡)
대 상 명	더샵스타시티 판매영업동
건물구조	양식 철근 콘크리트 구조(연면적 54,117㎡ 중 지하 29920㎡)
원 인	부주의		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 100 만원(에어컨 등) 부동산 : 200 만원(수손피해 66㎡)
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(04:00), 완진(04:05), 귀소(04:50)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 능동로 → 아차산로 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 70명
		차량 : 23대
	관 할 대	인원 : 총 9명 (펌프 5, 탱크 1, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	한병운	현장지휘(펌프)	소방교	이상수	구급대원
	소방위	강효석	관 창 수(펌프)	소방사	신대현	구급대원
	소방장	최인수	관창보조(펌프)	소방장	김남연	구급운전
	소방사	강준걸	관창보조(펌프)
	소방장	박영상	운 전 원(펌프)
	소방장	최광문	운 전 원(탱크)
소방용수

3. 임무별 활동상황

펌프차	광진구 자양동 227-7 더샵스타시티 판매영업동 지하1층 미스터 순두부 보쌈식당에서 화재가 발생했다는 수보 즉시 우리 안전센터 차량(펌프) 및 탑승대원은 현장으로 출동함. 현장도착하여 더샵스타시티 판매영업동 지하 출입구 인근에 차량 부서 후 현장을 확인한바 지하1층 식당 문이 시건 된 상태로 미량의 연기와 타는 냄새가 나고 있는 상황이었음. 스프링클러가 작동하여 식당내부와 복도에 물이 흘러내리고 있는 상황이었음. 구조대 강제 문개방 후 내부로 진입하여 인명검색 및 옥내소화전 점령 등 현장안전조치에 임함. 2차 사고 방지를 위해 대기 후 지휘팀장의 귀소명령을 받고 현장지휘대에 현장인계 후 귀소함.
탱크차	펌프차량 후미에 차량을 부서 후 펌프차량에 중계급수 준비함.
구급차	화재현장 인근에 차량 부서 후 주변통제 등 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 출동 중 관계인으로부터의 정보파악의 지연으로 인하여 현장도착이 지연된 점

◊ 스프링클러 등 대상물 자체 소방설비의 정보파악이 늦어져 대처가 지연됨

○ 대  책

◊ 특급 및 1급 소방대상물의 관계인 연락처를 핸드폰에 저장하여 활용

◊  특정소방대상물 도상훈련의 강화로 대상물의 소방설비 및 구조파악 강화

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도