화재방어검토회의 결과 보고

119안전센터명	길음119안전센터	개 최 일 시	2014.5.23.08:50-09:00
참석인원(명)	3팀장 이근수 등22명	개 최 장 소	길음안전센터 사무실
대상명(장소)	정릉4동 266-81 주택	대 상	주택
검 토 내 용	출동로 및 화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

현장 위치도	화재방어검토회의 실시 사진

□ 화재발생상황

1. 발화일시 : 2014. 5. 22.

가. 발화시간 : 23:29 분경

나. 각지 및 출동시간 : 23:29분

다. 1착대 현장도착시간 : 23:36

2. 진화일시

가. 초기진화 : 23:45

나. 완전진화 : 23:51

3. 발화장소 : 성북구 정릉동4 동 266-81 단독주택

4. 원 인 : 단독주택 2층 거실에서 화재발생(원인 조사중)

5. 피해상황

가. 소실내용: TV,에어컨 가재도구 등

나. 피해액 : 약 2,500 여만원

다. 인명피해 : 2 명(단순 타박상)

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 소방위 이근수 등10명

나. 장비동원현황

1) 장  비 : 총 3대 ( 펌프차 22호, 구급차6-3호, 구급차6-5)

□ 화재방어활동상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

1) 선착대 도착시 화세 : 현장도착시 2층 거실에서 연기분출 및 화염 발생

2) 조  치 : 현장도착후 수관 3본 연장 화점에 집중 방수 및 연소확대방지

3) 인명구조활동 상황 : 없음

□ 문제점 및 대책

1. 문 제 점 : 주택가 위치 진입로 협소하여 소방차량 진입곤란.

2. 대    책 : 소방용수조사시 지리숙지

3. 교    훈 : 없음