화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 08. 25(월요일) 17:13 ~ 18:00(귀소)
발화장소	서울시 성동구 마장동 384
대 상 명	마장동 30통 주택조합 사무실
건물구조	컨테이너
원 인	조사중		화재종류	컨테이너 건물화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 약150만원(부동산, 동산150)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(17:13), 도착(17:16), 완진(17:16), 귀소(18:00)
출동경로	왕십리사거리→ 왕십리길→ 한양대사거리 좌회전→ 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 60명(소방52, 경찰5, 기타3)
		차량 : 총 19대
	관 할 대	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	김선군	부센터장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	이병호	운전원(펌프)
	소방위	이재연	관창수(펌프)
	소방장	최복동	운전원(탱크)
	소방장	박홍석	관창보조(펌프)
	소방교	김수철	관창보조(펌프)
	소방사	정성현	관창보조(탱크)
	소방사	최형윤	구급대원(경방)
	소방사	최승경	구급대원(운전)
소방용수	점유 소화전	호

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 행당대 현장에 도착 한 바 컨테이너(사무실)에서 검은연기와 불꽃발생 40㎜수관 2본을 전개하여 화점 집중 방수로 화재를 진압하고 주변 안전조치 후 귀소함 ▶ 운전요원 현장도착 즉시 펌프차 방수개시
탱크차	▶ 운전요원 현장도착 즉시 펌프차에 용수보수
구급차	환자발생 대비 현장대기

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶  특이사항 없음

○ 대  책

▶

5. 위치 및 작전도