2015년도 화재방어검토회의 목록

연번	위 치 ( 대 상 )	재산피해(천원)	화재발생일	화재방어검토회의 개최일
1	성동구 성수2가3동 19-31 (축산기업건물)	4,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
2	성동구 성수2가3동 301-8 (유진씨엔씨조각 1층)	2,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
3	성동구 용답동 238-1번지	5,000	2.8.	2015.02.10. (20:00 ~ 20:50)
4	성동구 성수2가 284-25 (아차산로5길 19-1)	3,000	2.20.	2015.02.22. (15:00 ~ 15:30)
5	성동구 성수동2가 299-60 (용우와이어컷팅)	700	3.25.	2015.03.28. (20:10 ~ 20:40)
6	성동구 송정동 73 동부간선도로 송정교 부근	3,000	3.31.	2015. 4. 2. (21:00 ~ 21:30)
7	성동구 성수동2가 280-25 2층 원두커피 가공소	900	4.7.	2015. 4. 8. (11:30 ~ 12:00)
8	성동구 성수동2가 277-161 신일디엔피	8,598	6.18.	2015. 6.19 (20:30 ~ 21:00)
9	성동구 성수동2가 281-29앞 도로상 차량화재	5,000	6.24.	2015. 6.26 (20:00 ~ 20:30)
10	성동구 성수동2가 302-34	1,000	6.25	2015. 6. 25. (11:50 ~ 12:30)
11	성동구 성수동2가 300-75	5,500	7.23	2015.7.25. (13:00~13:30)
12	성동구 상원길 66 (성수동1가 13-440)	3,546	9.22	2015.9.24. (13:30~14:00)
13	성동구 광나루로 241 (송정동 81-15)	200	10.16	2015.10.21. (19:20~19:40)
14
15
16
17
18
19

화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 10. 16(금요일) 12:03 ~ 12:30(귀소)
발화장소	서울시 성동구 광나루로 241
대 상 명	경지인쇄소건물
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 3/1층, 연면적 1532㎡
원 인	정전기 추정		화재종류
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 1명
	재산	- 20만원(동산:20만원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 23℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(12:03), 도착(12:04), 완진(12:10), 귀소(12:30)
출동경로	송정 119안전센터 → 우회전 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 53명
		차량 : 총 14대
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (펌프차, 탱크차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	강호석	센터장
	소방위	이정구	3팀장
	소방위	배병문	펌프차운전원
	소방위	전형관	관창수
	소방장	최복동	탱크차운전원
	소방사	조용성	관창보조
소방용수	점유 소화전	지상식 소화전 96

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 선착대로 현장 도착하여 45mm 수관 3본 전개하여 진입 후 확인 한 결과 자체 진화된 상태 ▶ 인명 검색 및 송풍기 활용 환기 조치 실시 후 상황 종료 되어 귀소함.
탱크차	▶ 소화전 지상식 70-96호 점유 및 펌프차 소방용수 보수

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 특이사항 없음

○ 대  책

▶ 특이사항 없음

5. 위치 및 작전도