2015년도 화재방어검토회의 목록

연번	위 치 ( 대 상 )	재산피해(천원)	화재발생일	화재방어검토회의 개최일
1	성동구 성수2가3동 19-31 옥상가건물	4,000	1.09	2015.01.11 (11:15~12:00)
2	성동구 성수2가3동 301-8 1층	2,000	1.09	2015.01.11 (11:15~12:00)
15
16
17
18
19

화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 01.09(금요일) 23:29~00:10(귀소)
발화장소	서울시 성동구 성수2가3동 301-8 유진씨엔씨 1층
대 상 명	유진씨엔시조각 1층 작업장
건물구조	양식 R/C조, 4/1층, 연면적 1,227.32㎡
원 인	조사중		화재종류	1층 작업장 기계설비
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 2,000천원(동산:2,000천원, 부동산: 천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(23:29), 도착(23:32), 완진(23:33), 귀소(00:10)
출동경로	광나루로 → 상원삼거리 → 성수일로 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 50명
		차량 : 총 15대
	관 할 대	인원 : 총 10명
		차량 : 총 3대 (펌프차, 탱크차,구급차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	강극원	1대장 (펌프차) 현장지휘
	소방장	한흥철	운전원(펌프)
	소방위	정석구	관창수(펌프)
	소방장	황재원	관창보조(펌프)
	소방장	권영복	관창보조(펌프)
	소방교	이준환	관창보조(탱크)
	소방장	공하복	운전원(탱크차)
	소방위	이준경	구급대원(구급)
	소방교	류임건	구급대원(구급)
	소방교	민선기	구급대원(구급차)
소방용수	점유 소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 현장 도착한 바 4/1층건물 1층 작업방 셔터 틈으로 회색 연기가 분출되고 있는 상태였으며 ▶ 40mm 수관 3본을 연결하여 셔터를 강제개방후 진입하여 화재진압 실시함 ▶ 잔화정리 및 이상유무 확인한 후에 지휘대장 명에 의거하여 귀소 함.
탱크차	▶ 교통정리, 주변 상황통제 등
구급차	▶ 교통정리, 주변 상황통제 등

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 겨울철이라 바닥이 미끄러워 대원의 부상 우려가 있음

○ 대  책

▶ 개인안전장구 착용 철저

5. 위치 및 작전도