2015년도 화재방어검토회의 목록

연번	위 치 ( 대 상 )	재산피해(천원)	화재발생일	화재방어검토회의 개최일
1	성동구 성수2가3동 19-31 (축산기업건물)	4,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
2	성동구 성수2가3동 301-8 (유진씨엔씨조각 1층)	2,000	1.9.	2015.01.11. (11:15 ~ 12:00)
3	성동구 용답동 238-1번지	5,000	2.8.	2015.02.10. (20:00 ~ 20:50)
4	성동구 성수2가 284-25 (아차산로5길 19-1)	3,000	2.20.	2015.02.22. (15:00 ~ 15:30)
5	성동구 성수동2가 299-60 (용우와이어컷팅)	700	3.25.	2015.03.28. (20:10 ~ 20:40)
6	성동구 송정동 73 동부간선도로 송정교 부근	3,000	3.31.	2015. 4. 2. (21:00 ~ 21:30)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015 3. 31(화요일) 20:07 ~ 21:10(귀소)
발화장소	성동구 송정동 73번지 동부간선도로 송정교 부근
대 상 명	1톤포터 차량
건물구조	해당없음
원 인	조사중		화재종류	차량 화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 3,000천원(동산:3,000천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(20:07), 도착(20:14), 완진(20:24), 귀소(21:10)
출동경로	성동교 → 장안교 → 군자교 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 50명
		차량 : 총 15대
	관 할 대	인원 : 총 4명
		차량 : 총 1대(펌프차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이정구	3대장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	허홍재	운전원(펌프)
	소방장	조윤경	관창수(펌프)
	소방장	윤영근	관창보조(펌프)
소방용수	점유 소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 현장 도착한 바 동부간선도로 송정교 부근 성수대교 방향 갓길에 있는 1톤 포터 차량에서 화염과 연기가 발생 중 이었고 ▶ 1착대인 동대문 장안대에서 65mm 2본 활용하여 1차 진화한 상태로 ▶ 송정대는 40mm 2본 활용하여 잔화정리 및 차량 주변 안전조치 후 지휘대장 명에 의거 귀소함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 차량화재로 진압 중 가스통 폭발 우려

○ 대  책

▶ 개인 안전장구 착용 및 진압전 안전조치 철저

5. 위치 및 작전도