화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2016. 7. 20(수요일) 08:28 ~ 09:30 (귀소)
발화장소	서울시 성동구 하왕십리동 955-16
대 상 명	삼부빌딩
차종및차량번호
원 인	에폭시 화재		화재종류	건물화재
피해상황	인명	사망자 : 부상자 :
	재산	- 약 400만원(부동산150, 동산250 차후 추가피해 있을 수 있음
기 상	날씨 : 맑음 기온 : ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(08:26), 도착(08:32 ), 완진(08:42), 귀소(09:30)
출동경로	행당119안전센터 – 왕십리 오거리 우회전 –직진 - 도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 56명(소방 52, 경찰4)
		차량 : 총 15 대
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (24호, 34호)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	구본철	진압1대장 (펌프차) 현장지휘
	소방위	강재원	운전원(펌프)
	소방장	권용국	관창(펌프)
	소방사	박종화	관창보조(펌프)
	소방사	박준승	관창보조(펌프)
	소방장	황병철	운전원(탱크)
소방용수	점유 소화전	지상식 421호

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 행당대 현장에 도착하여 문 강제개방 한 후 봉재작업장 지하1층 및 지상 환풍기구 에폭시 방수작업 장소에서 검은연기 분출하여 수관 3본 연결후 화재진압 및 지하 잔화정리 함
탱크차	▶ 현장 안전관리 및 안전통제 실시 함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 이상없음

○ 대  책

▶

5. 위치 및 작전도