화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 08. 16(토요일) 16:54 ~ 17:15(귀소)
발화장소	서울시 성동구 마장로33길 37[마장동 501] 3층
대 상 명	신기현 건물[가나축산유통]
건물구조	철골조 경량판넬 3/0
원 인	부주의 추정		화재종류	건물화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	○ 1,500천원(부동산 500 , 동산 1,500)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : ℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(16:55), 도착(16:57), 완진(16:58), 귀소(17:15)
출동경로	고산자로[마장동 방향 ⇒ 고산자교 가지전 살곶이길 우회전 ⇒ 마장로33길 ⇒ 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 82명(소방80, 경찰2)
		차량 : 총 21대
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (펌프차, 탱크차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	권희섭	부센터장 (펌프차) 현장지휘
	소방장	유명상	운 전 원(펌프)
	소방위	박창권	관 창 수(펌프)
	소방장	정구명	관창보조(펌프)
	소방교	정 훈	운 전 원(탱크)
	소방장	조윤경	관창보조(탱크)
소방용수	점유 소화전	옥내소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 행당대 현장에 도착 한 바 3층건물 3층에서 검은연기와 발견 관계자들이 점유한 옥내소화전 40㎜수관 1본을 인수하여 화점 집중 방수로 화재를 진압하고 주변 안전조치 후 귀소함 ○ 운전요원 현장도착 즉시 펌프차 소화전 점유준비
탱크차	○ 펌프차 방수개시시 소방용수 보수 준비
구급차	○ 해당없음

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶  특이사항 없음

○ 대  책

▶

5. 위치 및 작전도