화재방어검토회의	결재	담당자		부센터장		119안전센터장
2014년 2월 20일	협조

연번	32		안전센터명		을지로			센터장	공 석 (연가)
검토 일시	2014. 2. 20.(목) 09:30~10:00		참석 인원		9명			1팀장	김교식
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 2. 18.		10:50		10:52			10:57	11:38
	위 치	중구 산림동 130-1 메가프린팅
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동차량	3대(21호, 31호, 6-1호)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 불꽃은 관측되지 않고 옥상에서 연기만 관측되는 상황으로 40mm 수관 5본 전개 후 옥상으로 진입하여 화점으로 추정되었던 덕트 및 모터에 집중 방수 후 2층으로 이동하여 옥상층으로 연결되는 천정 파괴 후 덕트 및 자바라에 방수하여 화재진압
	소방용수 점유․사용량	○ 펌프차 주변 지상식 소화전(709호) 점유, 소방용수 0.5톤 사용
	인명구조 활동상황	○ 인명피해상황 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 화재현장부근이 상습 정체 및 불법 주․정차 지역으로 신속한 출동 및 접근에 시간 지체됨 ○ 노후 건물 및 인화성 물질을 사용하는 작업장 밀집지역으로 연소확 대시 대형화재 우려됨
	대 책 (개선방안)	○ 신속한 출동을 위한 유관기관과의 협력을 통해 주기적인 소방통로 확보훈련 실시 ○ 관계인 인명대피 등 소방안전교육 실시 및 초기대응 능력 강화를 위한 지속적인 계도

○ 화재현장 위치도	○ 화재방어검토회의 사진
○ 작전도