화재방어 검토회의 결과

1. 검토회의 개최

○ 일    시 : 2016. 11. 01.(화) 19:00~19:30

○ 참석인원 : 5명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	접 수	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
2016.10.30	18:52	18:52	18:55	19:03	19:03	21:17

나. 장 소

대 상	위 치	건물 구조	용 도
음식점	마포구 용강동 122-1	양식(철근콘크리트)	근린생활시설

다. 원인 및 개요

1) 원인 : 조사중

2) 개요 : 음식점 건물뒤편 덕트, 배관에서 발생한 화재임.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 1,500천원(부동산 500천원, 동산 1,000천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프, 구급대), 인원 8명(소방위 김정일외 7명)

4. 수리 현황 : 지상식소화전(2340) 사용

5. 화재방어활동

○ 출동중 교통 상황 : 출동중 차량 통행 원활함

○ 최초 목격 상황 : 현장 도착한 바 화염 및 연기 다량 발생

○ 각 조별 임무 기록

- 팀장 : 현장 도착전 즉시 현장 상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등

각 대원임무 부여, 대원 안전 확보 및 현장지휘

- 관창수(관창보조) : 수관40mm 5본 전개하여 화재 진압 실시함.

- 펌프차 운전 : 인근 소화전 점유 및 방수 실시함

- 구급차대원 : 주변 교통 통제함

6. 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
건물구조가 복잡하여 화점 진입이 곤란하였음.	현지적응훈련 및 도상훈련을 철저히 하여 유사시 신속한 내부 진입 및 초기진화 철저

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	화재방어 검토회의 장면
화재진압 작전도