화재방어 검토회의 결과

연번	2015-93		안전센터명		도봉			센터장	김 호 준
검토 일시	2015. 06. 23 09:30-10:00		참석 인원		9명			2팀장	우 만 제
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015. 06. 20 14:22		14:23		14:27			14:32	15:10
	위 치	도봉구 169가길 55 화진빌라 지하1층 (도봉구 도봉동 579-1)
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		8		출동차량	21호, 6-3 호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 화진빌라 지하층 방범창문 통해 검은연기 관측되는 상황 ○ 신속하게 40미리 수관3본 전개 하여 지하계단 통해 진입(출입문 개방됨) 하여 화재 진압 및 부상자 1명 (3도화상) 구조 한일병원(6-3호)이송함
	소방용수 점유․사용량	○ 도소 2044호 3,000리터
	인명구조 활동상황	○ 이웃 건물 거주자 신속히 대피유도 함
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 계단 진입로 협소 및 현관입구 가재도구로 인해 소방활동 장애 ○ 창문협소 및 방범창으로 인해 소방활동 곤란 .
	대 책 (개선방안)	○ 계단 장애물 적치물 쌓아 놓지 않도록 홍보 및 교육

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도